## Munka1
IP40 Lite projekt- és árkonfigurátor 2024 évre Magyarország területén
| Megnevezés: | Nettó eá.: | db: | Csoport összeg: | Rész összeg: | IP40 Lite rendszer készülékei:
Alapkészülékek
| iCheckPoint Wifi (IP40 alapegség Wifi) | 210500 |  |  | 0
| Beépítet LAN csatoló | 28000 |  |  | 0
| Hőmérő szenzor (-20 - 80C°) 1,5m vezetékkel | 7500 |  |  | 0
| Extra hőmérő szenzor (-50 - 150C°) 1,5m vezetékkel | 11400 |  |  | 0
| Jelerősítő, spec. LAN toldó 50 m Cat5e vezetékig | 6800 |  |  | 0
Opciók alapkészülékekehez
| Áramváltó modul (DC/AC) analóg kimenettel | 29800 |  |  | 0
| Bemeneti egység 24V= (NO kontaktus) | 7800 |  |  | 0
| Engedélyező egység (NO kontaktus, 1A/60VDC) | 6600 |  |  | 0
| RFID olvasó (125kHz) | 25500 |  |  | 0
| Kompakt RFID/BarCode (PS2) olvasó | 29500 |  |  | 0
| Vonalkód olvasó (Zebex 3100) PS2 kábellel, tartó füllel | 36000 |  |  | 0
| Ipari tápegység HDR15-12V (DIN rail) | 11200 |  |  | 0
| Vezéreltt 230V/16A dugalj kialakítás, áram érzékeléssel | 42800 |  |  | 0
| RFID biléta | 790 |  |  | 0
| Helyszíni szerelési, beállítási díj (max. 2 óra) | 27500 |  |  | 0
| Alapkészülékek összesen: |  |  | 0
Funkcionális készülékek
| EnergyMeter modul (Wifi), 3 1..400/5A, feszültség ingadozás jelzéssel | 263500 |  |  | 0
| Fix áramváltó (3db) opció | 34500 |  |  | 0
| Bontható áramváltó (3db KBR) opció | 79600 |  |  | 0
| Ipari tápegység HDR15-12V (DIN rail) | 11200 |  |  | 0
| Hőmérő szenzor (-20 - 80C°) 1,5m vezetékkel | 7500 |  |  | 0
| Extra hőmérő szenzor (-50 - 150C°) 1,5m vezetékkel | 11400 |  |  | 0
| Jelerősítő, spec. LAN toldó 50 m Cat5e vezetékig | 6800 |  |  | 0
| Helyszíni szerelési, beállítási díj (max. 2 óra) | 27500 |  |  | 0
| Kompakt EnergyMeter (Wifi), 3x 100A, feszültség ingadozás jelzéssel, IP65 | 278000 |  |  | 0
| Fix áramváltó (3db) opció | 34500 |  |  | 0
| Bontható áramváltó (3db KBR) opció | 79600 |  |  | 0
| Helyszíni szerelési, beállítási díj (max. 2 óra) | 27500 |  |  | 0
| EnergyMeter Extender (Wifi) | 68200 |  |  | 0
| RFID olvasó opció | 25500 |  |  | 0
| 2x16 kar. LCD kijelző opció | 13400 |  |  | 0
| RFID billentyűzet opció | 25600 |  |  | 0
| Vonalkód olvasó (Zebex 3100) PS2 kábellel, tartó füllel | 36000 |  |  | 0
| Dugótáp 230/12V 1A | 6950 |  |  | 0
| Helyszíni szerelési, beállítási díj (max. 2 óra) | 25000 |  |  | 0
| iThermoPoint (Wifi) | 64300 |  |  | 0
| RFID opció | 25500 |  |  | 0
| OPC UA szerver opció | 10500 |  |  | 0
| iThermoCheck Szett (Wifi) | 95200 |  |  | 0
| Hőmérő szenzor (-20 - 80C°) 1,5m vezetékkel | 3500 |  |  | 0
| Extra hőmérő szenzor (-50 - 150C°) 1,5m vezetékkel | 8400 |  |  | 0
| Jelerősítő, spec. LAN toldó 50 m Cat5e vezetékig | 5800 |  |  | 0
| Nyítás/zárás érzékelés | 5600 |  |  | 0
| RFID, termosztát funkció | 6500 |  |  | 0
| iFlowCheck folyamat ellenőrző Szett (Wifi) | 185200 |  |  | 0
| Vonalkód olvasó (Zebex 3100) PS2 kábellel, tartó füllel | 36000 |  |  | 0
| RFID biléta | 790 |  |  | 0
| Hőmérő szenzor (-20 - 80C°) 1,5m vezetékkel | 7500 |  |  | 0
| Extra hőmérő szenzor (-50 - 150C°) 1,5m vezetékkel | 11400 |  |  | 0
| Jelerősítő, spec. LAN toldó 50 m Cat5e vezetékig | 6800 |  |  | 0
| iCheckPoint T-Entry Beléptető,Dallas kulccsal (LAN/Wifi) | 186900 |  |  | 0
| Dallas kulcs | 3190 |  |  | 0
| Hőmérséklet / RH mérő szenzor (opció) | 16600 |  |  | 0
| iCheckPoint T-Syren munkaügyi hangjelző (Wifi) | 177400 |  |  | 0
| iCheckPoint T-Woprkplace (pl.: varrógép) modul (Wifi) | 147800 |  |  | 0
| Dőlésszög pedál szenzor 2 m vezetékkel varrógéphez | 9800 |  |  | 0
| RFID biléta | 790 |  |  | 0
| Engedélyező rendszer 2db 230V-os dugalj (opció) | 39700 |  |  | 0
| Helyszíni szerelési, beállítási díj (max. 2 óra) | 27500 |  |  | 0
| iCheckPoint T-Sewing Pro (pl.: varrógép) modul (Wifi) | 168900 |  |  | 0
| 2x16 kar. LCD kijelző | 13400 |  |  | 0
| Vonalkód olvasó (Zebex 3100) PS2 kábellel, tartó füllel | 36000 |  |  | 0
| Engedélyező rendszer 2db 230V-os dugalj (opció) | 36700 |  |  | 0
| Dőlésszög pedál szenzor 2 m vezetékkel varrógéphez | 9800 |  |  | 0
| RFID biléta | 790 |  |  | 0
| Email távjelzés opció | 5200 |  |  | 0
| Állásidő regisztrálás opció | 10600 |  |  | 0
| Dugótáp 230/12V 1A | 6950 |  |  | 0
| Helyszíni szerelési, beállítási díj (max. 2 óra) | 27500 |  |  | 0
| Funkcionális készülékek összesen: |  |  | 0
Kapcsolódó szolgáltatások
| Helyszíni szerelési, beállítási óradíj (2 órán túli esetben) | 18500 |  |  | 0
| Útolagos munkálatok (kalibrálás, adatbázis beállítás) óradíj | 18500 |  |  | 0
| Előzetes felmérés, betanítás, konzultáció óradíj | 18500 |  |  | 0
| LMServer Lite migrálás szerverenként (12 óra) | 160000 |  |  | 0
| Fejlesztőmérnöki, tanácsadói óradíj (mérnöknap = x8 óra) | 19500 |  |  | 0
| Kapcsolódó szolgáltatások összesen: |  |  | 0
A szerver szolgáltatás opciók
| Komplex IP4.0 szerveroldali programcsomag „LmServer Lite” licenc (egyszeri távoli telepítéssel, 12 hónap támogatással) | 485000 |  |  | 0
| Havidíj IP40 Lite egységenként (max. 10 egység, félévre előre) | 4500 |  |  | 0
| Szerver szolgáltatások összesen: |  |  | 0
| Eszközök és szolgáltatások együtt: |  |  |  | 0
Kedvezmények (összesen max. 30%), felárak
| Partner kedvezmény (közös marketing, K+F szerződés esetén, ha az évi rendelés állomány meghaladja 3 millió Ft-ot) | 0% |  |  | 0
| Sávos projekt kedvezmény az alábbiak szerint: | 0% |  |  | 0
5% 2 millió Ft felett megrendelésenkét
10% 5 millió Ft felett megrendelésenkét
15% 8 millió Ft felett megrendelésenkét
| Felár (pl:. pályázati vagy külföldi értékesítés stb.) | 0% |  |  | 0
Egyéb költség
| Utazási költség (Ft/km) | 177 |  |  | 0
| Útazási óradíj (65 km/óra) | 6200 | 0 |  | 0
| Egyéb költségek összesen: |  |  | 0
Egyéb készülékek
| Wifi AP SIM nélkül (MikroTik WAP LTE Kit) (ha nincs helyi Wifi) | 96500 |  |  | 0
| Operátor kijező (Lenovo Tab 7 Essential) | 49000 |  |  | 0
| Fully Browser KIOSK liszenc | 4500 |  |  | 0
| Egyéb készülékek összesen: |  |  | 0
| Projekt nettó Összesen: |  |  |  | 0
| Előfinanszírozás ( 500 eFt felett 40% 2000 eFt felett 50%) | 0%
Számlázás:
| Nettó részszámla (3 napos átutalással): |  |  |  | 0 |  | Szín magyarázat:
| Nettó végszámla (8 napos átutalással): |  |  |  | 0 |  | változtatható cella | számított zárolt cella | beállított zárolt cella
| 2026-08-05 19:39 | Ezen táblázat kitöltése és "pdf" nyomtatása irányadó ajánlatnak minősül a L-and Informatika Kft részéről.
Note on C110: [Témakörökbe rendezett megjegyzés] Ebben az Excel-verzióban olvasni tudja ezt a témakörökbe rendezett megjegyzést, ha viszont újabb Excel-verzióban nyitja meg a fájlt, eltávolítjuk a módosításait a megjegyzésből. További információ: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Megjegyzés: A partner kedvezmény értékét a L-and Informatika Kft állítja be megeggyezés alapján tartós, közös gazdasági kapcsolat esetén. Ezzel preferálva megbizható, tartós üzleti partnereit. A kedvezmény maximális értéke 30% lehet. Ez az érték 15% felett (prémium partner) már csökkenti a megrendelésenként adható projekt kedvezmény értékét, mivel az összes kedvezmény 30%-ban van maximálva. Igy a prémium partnerek már kisebb megrendeléseknél is nagyobb kedvezmény kapnak.
RFID biléta
Operátor kijelző (7" tablet)
iCheckPoint Wifi
iCheckPoint T-Entry
Dallas kulcs
iCheckPoint T-Wokplace
Vonalkód olvasó tartó füllel
Kompakt RFID/BarCode
olvasó
(PS2 bemenettel)
Árammérő modul (DC/AC)
Jelerősítő, LAN toldó
iThermoCheck Szett
szenzorral és dugótáppal
Munkaügyi hangjelző egység
iCheckPoint T-Syren
EnergyMeter modul áramváltókkal
iFlowPoint folyamat ellenőrző szett
iCheckPoint Wifi LAN csatolóval
Kompakt EnergyMeter
EnergyMeter Extender
kijelzővel és billntyűzettel
iThermoPoint